危険物配管圧力試験等実施報告書

| 年 月 日 長岡市消防長 様 報告者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 |  | 住所 |  | 電話 |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造所等の別 |  |  |  | □製造所 □貯蔵所 □取扱所 |  | 貯蔵所又は 取扱所の区分 |  |
| 設置又は変更の許可年月日及び許可番号 |  |  |  | 年 月 日 長岡市指令消予第 号 |  |  |  |
| 試験実施場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験実施日時 |  |  |  | 年 月 日 午前・午後 時 分 |  |  |  |
| 試験等実施 責任者 |  | 住所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  | ㊞ |  |  |  |
| 加圧方法 | 種別 |  |  | □水圧（水以外の不燃性の液体を含む。） □空気 □窒素 □その他（ ） |  |  |  |
|  | 圧力 |  |  | ｋＰa（常用圧力 ＫＰa） |  |  |  |
| 腐食を防止 する方法 | □電気防食 |  |  | □飽和硫酸銅電極 □飽和カロメル電極 |  |  |  |
|  | □塗覆装 |  | 塗装材 | □ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾅﾒﾙ □ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ □その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 覆装材 | □ﾍｯｼｬﾝｸﾛｽ □耐熱用ﾋﾞﾆﾛﾝｸﾛｽ □ｶﾞﾗｽｸﾛｽ □ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ □その他（ ） |  |  |  |
|  | □ｺｰﾃｨﾝｸﾞ |  |  | □ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ □その他（ ） |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |

備考：試験箇所ごとの圧力記録紙及び試験実施中の写真を添付すること。

試験実施後に行う、配管の腐食を防止する方法の実施状況について写真を添付すること。