第２号様式（第５条第１項関係）

省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法用） 年 月 日 建築主事 様 工事の監理状況を報告します。この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 工事監理者 物件概要 建 築 主. 工 事 名 称. 敷地の地名地番. 報告内容（以下の項目について、申請図書のとおり施工されたことを報告します。） 項 目; 報 告 事 項; 照合を行った 設計図書; 確認方法; 確認 結果. １．外皮; ① 断熱材の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ② 窓の仕様、設置状況 （ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、庇の設置状況を含む。）; A・B・C; 適・不適. ２．空気調和設備; ① 熱源機器の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ② 全熱交換器の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ③ 全熱交換器のバイパス制御の設置状況; A・B・C; 適・不適. ④ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況; A・B・C; 適・不適. ⑤ ２次ポンプの変流量制御の設置状況; A・B・C; 適・不適. ⑥ 空調機ファンの変風量制御の設置状況; A・B・C; 適・不適. ３．換気設備; ① 換気設備の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ② 送風量制御の設置状況; A・B・C; 適・不適. ４．照明設備; ① 照明器具の消費電力、台数および取付状態; A・B・C; 適・不適. ② 各種制御の設置状況 （在室検知・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ・初期照度・明るさ検知）; A・B・C; 適・不適. ５．給湯設備; ① 熱源機器の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ② 給湯配管の保温の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ③ 節湯器具の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ６．昇降機設備; 昇降機の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. ７．太陽光発電設備; 太陽光発電の仕様、設置状況; A・B・C; 適・不適. [注意] １．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物を対象としています。 ２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。 ３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第１条第１項に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。 ４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲み、Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。A:目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:施工計画書等・試験成績書等による確認