鳥越クリーンセンター粗大不燃ごみ処理施設の火災について

１　経緯

令和元年１２月１３日（金）１３時３０分頃、粗大不燃ごみ処理施設で火災が発生

１６時２３分に鎮火

施設の地下１階にある破砕機から出火し、コンベアを伝って工場棟4階まで燃え広がった。

２　原因

原因の特定には至らなかったが、燃やさないごみに混入していたリチウムイオン電池が原因であると推測される。

３　収集等

火災後、燃やさないごみ等の受入れは通常とおりに行い、同じ敷地内の最終処分場に仮置きをしている。