議題２

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）令和４年度実施状況

・変圧器絶縁油取替修繕（４月、10月）

・浴室修繕（7月）

・ペンギンプールフェンス修繕（９月）

・キュービクル内高圧設備機器取替修繕（10月）

・ペンギンプールろ過設備改修工事（10月～12月）

・寒帯系予備水槽ろ過設備改修工事（10月～12月）

（２）令和５年度実施計画

・ペンギン第２プール更新工事（７月）

・飼育用クーラー更新工事（８月）

・温水ヒーター修繕（８月）

・取水用真空ポンプ更新工事（10月）

・海水揚水ポンプ修繕（２月）

（３）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・平成26年度の大規模改修から９年が経過し、今後の建物、設備の構造上の耐　力等の調査を検討する。

・建物、機械設備の改修、整備については必要に応じ計画的に進める。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館基本構想・計画の策定に向けて検討作業を進める。